|  |
| --- |
| **Varslingsbesked**  **i varslingsanlæg med talt besked** |

*[Vejledningsteksten er skrevet med rød + firkantede parenteser og fjernes når instruksen er færdig. Ved varsling med talt besked indsættes proceduren og teksten til den talte besked her]*

|  |
| --- |
| ***[FORSLAG:]***   * Opmærksomhedssignal (3 gange) * ’’Der er en brandmelding i dette område, forlad straks lokalet.’’ * ’’Der er opstået en kritisk situation i bygningen. Vi beder dem derfor, i god ro og orden, straks at forlade bygningen af nærmeste udgang’’ * ’’A critical situation has occurred in the building. We therefore ask you, in peace and order, to leave the building immediately by the nearest exit.’’ * Der er opstået et teknisk problem, forlad venligst området af nærmeste udgang. * Gentages 2 gange. |

|  |
| --- |
| Denne cyklus fortsætter, indtil varsling afbrydes via nøgleafbryder af redningsberedskabet eller af ansvarligt personale efter nærmere aftale med redningsberedskabet  Ved fornyet aktivering igangsættes anlægget på ny |