|  |
| --- |
| **Driftsjournal****for forsamlingslokaler til mere end 150 personer** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Arrangementets navn:* |  |
| *Arrangementets adresse:* |  |

**Kontrol før enhver benyttelse af forsamlingslokaler**

Enhver mangel, der konstateres ved udførelse af ovenstående kontrol afhjælpes omgående.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolpunkt** | **Kvittering** |
| Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde.  |[ ]
| Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj  |[ ]
| Flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige.  |[ ]
| Flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig. |[ ]
| Internt varslingsanlæg er funktionsdueligt  |[ ]
| Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig |[ ]
| Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. Eventuelt angivet på pladsfordelingsplan eller inventaropstillingsplan. |[ ]
| Alle lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden |[ ]
| Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. |[ ]
| Brand- og evakueringsinstruks:* Der er **ikke** udarbejdet særskilt brand- og evakueringsinstruks
* Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brand- og evakueringsinstruksen
 | [ ] [ ]  |
| Inventar:* Lokalet anvendes uden inventaropstilling
* Inventaropstilling er i overensstemmelse beskrivelserne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand afsnit 7.3.8.10.3 og beskrevet i DKV-planen afsnit ## med supplerende anvisninger.
* Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan
 | [ ] [ ] [ ]  |

***Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden***

|  |
| --- |
| Dato og klokkeslæt for kontrol:Den \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_\_\_ |
| Navn på ansvarlig arrangør/leder: | Underskrift af ansvarlig arrangør/leder: |