|  |
| --- |
| **Varslingsbesked** **i varslingsanlæg med talt besked** |

*[Vejledningsteksten er skrevet med rød + firkantede parenteser og fjernes når instruksen er færdig. Ved varsling med talt besked indsættes proceduren og teksten til den talte besked her]*

|  |
| --- |
| ***[FORSLAG:]**** Opmærksomhedssignal (3 gange)
* ’’Der er en brandmelding i dette område, forlad straks lokalet.’’
* ’’Der er opstået en kritisk situation i bygningen. Vi beder dem derfor, i god ro og orden, straks at forlade bygningen af nærmeste udgang’’
* ’’A critical situation has occurred in the building. We therefore ask you, in peace and order, to leave the building immediately by the nearest exit.’’
* Der er opstået et teknisk problem, forlad venligst området af nærmeste udgang.
* Gentages 2 gange.
 |

|  |
| --- |
| Denne cyklus fortsætter, indtil varsling afbrydes via nøgleafbryder af redningsberedskabet eller af ansvarligt personale efter nærmere aftale med redningsberedskabetVed fornyet aktivering igangsættes anlægget på ny |